Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от июня 2022 г. №

Состав

комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края к отопительному периоду 2022/23 года

| Головинов Николай Сергеевич | заместитель главы администрации – начальник отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора Ипатовского городского округа Ставропольского края, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Ткаченко Евгений Александрович | начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, заместитель председателя комиссии |
| Половко Александр Павлович | ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Акименко Владимир Ильич | начальник отдела городского хозяйства управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Брагин Эдуард Николаевич | директор муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственно-технического обеспечения» Ипатовского района Ставропольского края |
| Довгалев Юрий Иванович Жданова Людмила Петровна | глава Кевсалинского территориального отдела по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края глава Винодельнинского территориального отдела по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Загорулько Светлана Петровна | глава Большевистского территориального отдела по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Захаров Андрей Александрович Медяник Надежда Сергеевна | директор муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ипатовского района Ставропольского края директор филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ипатовском районе (по согласованию) |
| Писаренко Геннадий Николаевич | государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Саверская Ольга Викторовна | глава Бурукшунского территориального отдела по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Матюхин Денис Валерьевич | главный инженер Ипатовского филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Крайтеплоэнерго» (по согласованию) |
| Тембай Владимир Алексеевич | глава Красочного территориального отдела по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Толочко Любовь Александровна | глава Октябрьского территориального отдела по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Чубова Ирина Владимировна | начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Шкурупей Анатолий Васильевич | глава Добровольно-Васильевского территориального отдела по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |

Утверждено

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от      июня 2022 г. №

Положение

о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края к отопительному периоду

2022/23 года

I. Общие положения.

1. Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края к отопительному периоду 2022/23 года (далее соответственно – Положение, комиссия), устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», а также настоящим Положением.

II. Задачи и функции комиссии

3. Основными задачами комиссии являются:

контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края;

анализ и оценка хода работ по подготовке теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022/23 года (далее – отопительный период).

4. Для реализации возложенных задач комиссия осуществляет следующие функции:

осуществляет проверку теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края к отопительному периоду;

осуществляет контроль за реализацией планов подготовки теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края к работе в отопительный период;

составляет акты проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края к отопительному периоду;

составляет перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к отопительному периоду с указанием сроков их устранения;

проводит повторные проверки, в случае устранения указанных в перечне замечаний.

III. Права и обязанности комиссии

5. Для осуществления возложенных задач и функций комиссия имеет право:

запрашивать в установленном порядке у управляющих компаний, организаций и предприятий, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, необходимые документы, подтверждающие выполнение требований по готовности и иные сведения по вопросам своей деятельности;

приглашать, по согласованию, к участию в проверке готовности к отопительному периоду представителей предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в тепло-,газо-, водоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда;

разрабатывать предложения по выполнению мероприятий по своевременной подготовке теплоснабжающей организации, обслуживающих организаций, потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период;

подписывать акты проверки готовности к отопительному периоду.

6. Комиссия обязана:

осуществлять свою деятельность в соответствии с программами проведения проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края к отопительному периоду (далее – Программы);

проверять выполнение теплоснабжающей организацией, потребителями тепловой энергии требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, а также выполнение локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду;

в течение одного рабочего дня после завершения проверки оформлять акт проверки готовности проверяемых объектов к отопительному периоду;

выдавать перечень замечаний с указанием сроков их устранения при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к отопительному периоду;

в течение 15 рабочих дней от даты подписания акта проверки готовности к отопительному периоду членами комиссии, проверенным объектам выдать Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – Паспорт);

7. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

8. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до установленной даты, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

9. Комиссия может обладать иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

IV. Состав комиссии

10. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

Членами комиссии являются представители отделов (управлений) со статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, управляющих компаний, энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю Кавказского управления Ростехнадзора, единой теплоснабжающей организации.

11. Председатель комиссии:

осуществляет общее руководство комиссии;

назначает заседания комиссии и определяет их повестки дня;

подписывает от имени комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на комиссию задач, определяет ответственных за проведение проверок готовности к отопительному периоду, назначает, при необходимости, осмотров проверяемых объектов;

осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых на заседаниях комиссии.

12. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

13. Заместитель председателя комиссии:

доводит до председателя комиссии информацию о нарушениях графиков ремонтных работ в теплоснабжающей организации и потребителями тепловой энергии;

выполняет обязанности председателя комиссии в период его отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка);

организует деятельность членов комиссии.

14. Секретарь комиссии:

организует сбор и подготовку документов и материалов для рассмотрения на заседании комиссии;

осуществляет подготовку заседаний комиссии;

информирует членов комиссии о дате, месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми информационными материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании комиссии;

оформляет протоколы заседания комиссии, обеспечивает их хранение;

осуществляет рассылку протоколов членам комиссии и приглашения для участия в комиссии.

15. Члены Комиссии:

принимают участие в проведении проверки готовности к отопительному периоду;

изучают предоставленные документы и материалы на заседание комиссии;

доводят свое особое мнение до комиссии для его обсуждения, а при необходимости, вносят в протокол решения комиссии для исполнения.

V. Порядок работы комиссии

16. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

17. Секретарь комиссии информирует всех членов комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии не позднее, чем за 1 рабочий день до даты проведения заседания комиссии.

18. Повестка дня доводится до сведения членов комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня, доведенной до сведения членов комиссии.

19. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии.

20.Члены комиссии принимают участие в заседании лично, без права замены. В случае невозможности присутствия члена комиссии, он имеет право заблаговременно представить свое особое мнение по рассматриваемым на комиссии вопросам в письменной форме.

21. В период временного отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) секретаря комиссии его обязанности, в том числе ведение протокола, по решению председателя комиссии исполняет один из членов комиссии.

22. Решения, принимаемые на комиссии, оформляются протоколом, который подписывают председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь и члены комиссии.

23. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии и управляющих компаний.

Утверждена

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от      июня 2022 г. №

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающей организации на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края к отопительному периоду 2022/23 года

1. Программа проведения проверки готовности теплоснабжающей организации на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края к отопительному периоду 2022/23 года разработана в целях проведения проверки готовности теплоснабжающей организации на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края к отопительному периоду 2022/23 года в период с 15 сентября по 15 октября 2022 г. (далее – Программа) в соответствии с требованиями главы III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

2. Программа включает в себя мероприятия по оценке готовности теплоснабжающей организации на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, которые осуществляются комиссией по проведению проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края к отопительному периоду 2022/23 года (далее соответственно – комиссия, отопительный период), состав и порядок работы комиссии определяется   постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

3. При оценке готовности объектов теплоснабжающей организации к отопительному периоду, комиссией должны быть проверены:

3.1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – закон «О теплоснабжении»).

3.2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

3.3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

3.4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

3.5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

1) укомплектованность указанных служб персоналом;

2) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

3.6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

3.7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

3.8. Обеспечение качества теплоносителей.

3.9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

3.10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с законом «О теплоснабжении».

3.11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

1) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;

2) соблюдение водно-химического режима;

3) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

4) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

5) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

6) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

7) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

8) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

9) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

10) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

3.12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

3.13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

3.14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4. В целях проведения проверки, комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

5. Проверка осуществляется в отношении объектов теплоснабжающей организации, указанных в Перечне объектов теплоснабжающей организации на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, подлежащих проверке (согласно приложению к Программе) комиссией в установленные сроки.

6.Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду объектов теплоснабжающей организации выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 01 ноября текущего года.

Приложение

к Программе проведения проверки

готовности объектов теплоснабжающей

организации на территории Ипатовского

городского округа Ставропольского края

к отопительному периоду 2022/23 года,

утвержденной постановлением админист-

рации Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от    июня 2022 г. №

Перечень

объектов теплоснабжающей организации на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, подлежащих проверке

| №пп | Объекты, подлежащиепроверке | Адресобъекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 2101 | г. Ипатово, ул. Циолковского, 8а |
| 2. | Котельная № 2102 | г. Ипатово, ул. Гагарина, 123 |
| 3. | Котельная № 2104 | г.Ипатово, ул. Гагарина, 106 |
| 4. | Котельная № 2105 | г. Ипатово, ул. Степная, 5 |
| 5. | Котельная № 2106 | г. Ипатово, ул. Голубовского, 137 |
| 6. | Котельная № 2107 | г. Ипатово, ул. Голубовского, 295 |
| 7. | Котельная № 2108 | г. Ипатово, ул. Первомайская, 46а |
| 8. | Котельная № 2110 | г. Ипатово, ул. Ленина, 88 |
| 9. | Котельная № 2111 | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, 123а |
| 10. | Котельная № 2112 | г. Ипатово, ул. Юбилейная, 4а |
| 11. | Котельная № 2113 | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, 116 |
| 12. | Котельная № 2115 | г. Ипатово, ул. Келдыша, 15б |
| 13. | Котельная № 2117 | г. Ипатово, ул. Гагарина. 106б |
| 14. | Котельная №2117 А | г. Ипатово ул. Ленина, 103 |
| 15. | Котельная № 2118 | г. Ипатово, ул. Гагарина, 66 |
| 16. | Котельная № 2120 | пос. Советское Руно ул. Квартальная 12/а |
| 17. | Котельная № 2121 | с. Октябрьское ул. Ленина 159/а |
| 18. | Котельная № 2122 | с. Лиман ул. 60 лет ВЛКСМ, 3 |
| 19. | Котельная № 2123 | с. Тахта пер. Ротко, 26 |
| 20. | Котельная № 2124 | с. Бурукшун пер. Музыкальный,1 |
| 21. | Котельная № 2125 | с. Кевсала ул. Ипатова, 129 |
| 22. | Котельная № 2126 | пос. Красочный пер. Квартальный, 13 |
| 23. | Котельная № 2127 | пос. Большевик ул. Советская 7 |
| 24. | Котельная № 2128 | пос. Винодельненский, ул. Олимпийская 17 |
| 25. | Котельная № 2129 | с. Добровольное ул. 60лет СССР, 30 |
| 26. | Котельная № 2131 | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, 179 (база) |
| 27. | Котельная № 2132 | с. Кевсала Газовыйгородок |
| 28 | Котельная № 2135 | МБОУ СОШ №22, г. Ипатово, ул. Школьная, 30 |

________________________________

Утверждена

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от       июня 2022 г. №

Программа

проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края к отопительному периоду 2022/23 года

1.Программа проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края к отопительному периоду 2022/23 года разработана в целях проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края к отопительному периоду 2022/23 года в период с 01 по 29 августа 2022 г. (далее – Программа) в соответствии с требованиями главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

2.Программа включает в себя мероприятия по оценке готовности потребителей тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, которые осуществляются комиссией по проведению проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края к отопительному периоду 2022/23 года (далее соответственно – комиссия, отопительный период), состав и порядок работы комиссии определяется   постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

3.При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, комиссией должны быть проверены:

3.1.Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

3.2.Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3.3.Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

3.4.Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

3.5.Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

3.6.Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

3.7.Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов.

3.8.Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.9.Работоспособность защиты систем теплопотребления.

3.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

3.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

3.12. Плотность оборудования тепловых пунктов.

3.13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

3.14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

3.15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

3.16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

4. В целях проведения проверки, комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

5. Проверка осуществляется в отношении организаций, указанных в Перечне потребителей тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, подлежащих проверке (согласно приложению к Программе) комиссией в установленные сроки.

6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду потребителям тепловой энергии выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 15 сентября 2022 года.

Приложение

к Программе проведения проверки

готовности потребителей тепловой

энергии на территории Ипатовского

городского округа Ставропольского

края к отопительному периоду

2022/23 года, утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от    июня 2022г. №

Перечень

потребителей тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, подлежащих проверке

| №пп | Объекты, подлежащие проверке | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Отдел городского хозяйства по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |
| 1. | МБОУ СОШ №1г. Ипатово | г. Ипатово ул. Орджоникидзе, 76 |
| 2. | МБОУ СОШ №6 г. Ипатово | г. Ипатово ул. Голубовского, 137 |
| 3. | МБОУ СОШ №14 г. Ипатово | г. Ипатово ул. Голубовского, 295 |
| 4. | МБОУ СОШ №22 г. Ипатово | г. Ипатово ул. Школьная, 30 |
| 5. | ГБУЗ СК «Ипатовская РБ» | г. Ипатово ул. Гагарина, 123 |
| 6. | ГБСУ СОН «Ипатовский ПНИ» | г. Ипатово ул. Рабочая, 11 |
| 7. | ГБСУ СОН «Ипатовский ДДИ» | г. Ипатово ул. Степная, 3 |
| 8. | ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум» | г. Ипатово ул. Орджоникидзе, 116 |
| 9. | ГБУК СК «Ипатовский музей» | г. Ипатово ул. Ленинградская, 57 |
| 10. | МКУ «Центр хозяйственно-технического обеспечения» Ипатовского района Ставропольского края | г. Ипатово ул. Ленинградская, 49 |
| 11. | МБУ ДО «Детская школа искусств» Ипатовского района Ставропольского края | г. Ипатово ул. Свердлова, 37 |
| 12. | Администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края | г. Ипатово ул. Ленинградская,80 |
| 13. | МБДОУ детский сад №6 «Сказка» г. Ипатово | г. Ипатово ул. Профсоюзная, 22 |
| 14. | МБДОУ детский сад №2 «Огонек» г. Ипатово | г. Ипатово ул. Циолковского, 12 |
| 15. | МБДОУ детский сад №5 «Ручеек» г. Ипатово | г. Ипатово ул. Ленина, 88 |
| 16. | МБДОУ детский сад №3 «Ласточка» г. Ипатово | г. Ипатово ул. Свердлова, 47 |
| 17. | МБДОУ детский сад №4 «Березка» г. Ипатово | г. Ипатово ул. Юбилейная, 9 |
| 18. | Финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | г. Ипатово ул. Ленина, 116 |
| 19. | Отдел МВД России по Ипатовскому городскому округу | г. Ипатово ул. Центральная, 1 |
| 20. | МУП «ЖКХ» Ипатовского района Ставропольского края (многоквартирные дома) | г. Ипатово ул. Голубовского,123 |
| 21. | Районное МКУК «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» | г. Ипатово ул. Ленина, 109 |
| 22. | ООО «Элитар» | г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16а, офис 68 |
| Большевистский территориальный отдел по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |
| 1. | МКУК «Большевистское СКО» | п. Большевик, ул. Ленина, 1 |
| Бурукшунский территориальный отдел по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |
| 1. | МКУК «Бурукшунское СКО» | с. Бурукшун, пер. Музыкальный, 7 |
| Винодельнинский территориальный отдел по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |
| 1. | Административное здание | п. Винодельненский, ул. Ленина, 39 |
| 2. | МКУ «Винодельненский ДК» | п. Винодельнинский, ул. Советская, 1 |
| 3. | МКОУ СОШ №13 пос. Винодельнинский | п. Винодельнинский, ул. Ленина, 36 |
| 4. | МКДОУ д/с №9 пос. Винодельнинский | п. Винодельнинский, ул. Олимпийская, 29 |
| Добровольно-Васильевский территориальный отдел по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |
| 1. | МКОУ СОШ №18 с. Добровольное | с. Добровольное, ул. Мира, 1 |
| Кевсалинский территориальный отдел по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |
| 1. | МКУК «Кевсалинское СКО» | с. Кевсала, ул.Ленина,165 |
| 2. | МБОУ СОШ №9 с. Кевсала | с. Кевсала, ул. Ленина, 167 |
| Красочный территориальный отдел по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |
| 1. | МКОУ СОШ №5 пос. Красочный | п. Красочный, ул. Центральная, 23 |
| 2. | МКДОУ д/с №23 пос. Красочный | п. Красочный, ул. Первомайская, 8 |
| 3. | МКУК «Красочное СКО» | п. Красочный, ул. Центральная, 8 |
| Лиманский территориальный отдел по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |
| 1. | Административное здание | с. Лиман, ул. Ленина, 62 |
| 2. | МКУК «Лиманское СКО» | с. Лиман, ул. Ленина, 71 |
| Октябрьский территориальный отдел по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |
| 1. | МКУК «Центр культуры и досуга» | с. Октябрьское, ул. Калинина, 122/1 |
| 2. | МК ДОУ д/с №19 с. Октябрьское | с. Октябрьское, ул. Калинина, 124/1 |
| Советскорунный территориальный отдел по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |
| 1. | МКОУ СОШ №7 пос. Советское Руно | п. Советское Руно, ул. Заливадного, 9 |
| 2. | МК ДОУ д/с №15 пос. Советское Руно | п. Советское Руно, ул. Школьная, 6 |
| 3. | МКУК «Советскорунное СКО» | п. Советское Руно, Центральная площадь, 2 |
| 4. | Спортивный зал | п. Советское Руно, Центральная площадь,1 |
| Тахтинский территориальный отдел по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |
| 1. | МКОУ СОШ №8 с. Тахта | с. Тахта, ул. Ленина, 109 |
| 2. | МК ДОУ д/с №21 с. Тахта | с. Тахта, ул. Мира, 56а |
| 3. | МКУК «Тахтинское СКО» | с. Тахта, ул. Ленина, 115 |
| 4. | Административное здание | с. Тахта, ул. Ленина, 119 |

Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от    июля 2022 г. №

ПЛАН

локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения

Ипатовского городского округа Ставропольского края в отопительный период 2022/23 года

| Возможные аварии | Возможные неисправности | Действия истопника и ответственного за газовое хозяйство |
| --- | --- | --- |
| Порыв трубопровода теплоснабжения в помещении | Нарушение целостности трубопровода теплоснабжения, разрыв сварного стыка, образование свища в результате коррозии трубопровода, не герметичность сварных и резьбовых соединений, запорных устройств | 1. Удалить всех посторонних лиц из помещения. 2. Проветрить помещение путем открытия форточек и дверей. 3. Закрыть краны на опусках к приборам и если есть возможность, закрыть кран на вводе. 4. Дать заявку в теплосети по тел. 2-27-62 и проинформировать ЕДДС по тел. 114. 5. Принимать меры по недопущению людей в помещение до прибытия аварийной бригады. 6. По прибытию на место аварийной бригады, выполнять указания руководителя аварийной бригады. 7. По окончании работ аварийной бригады, с разрешения руководителя работ, производить пуск приборов. |
| Порыв трубопровода теплоснабжения на улице | Разрыв сварного стыка, образование свища в результате коррозии трубопровода, не герметичность сварных и резьбовых соединений. | 1. Удалить всех посторонних лиц из аварийной зоны 2. Организовать охрану аварийной зоны. 3. Дать заявку в теплосети по тел. 2-27-62 4. По прибытию на место аварийной бригады, выполнять указания руководителя аварийной бригады. |
| Прекращение подачи воды, уменьшение давления воды в теплосети | Закупорка подземных и надземных теплопроводов (конденсатные, снежные, ледяные пробки), срабатывание предохранительных запорных клапанов, неисправность регулятора давления. | 1. Закрыть краны на опусках к приборам. 2. Дать заявку в теплосети по тел. 2-27-62 и проинформировать ЕДДС по тел. 114. 3. По прибытию на место аварийной бригады, выполнять указания руководителя аварийной бригады. 4. По окончании работ аварийной бригады, с разрешения руководителя работ, производить пуск теплотрассы. |
| Повышение давления воды в теплосети | Неисправность регулятора давления газа и предохранительного запорного устройства. | 1. Закрыть краны на опусках к приборам и если есть возможность, закрыть кран на вводе. 2. Дать заявку в теплосети по тел. 2-27-62 и проинформировать ЕДДС по тел. 114. 3. По прибытию на место аварийной бригады, выполнять указания руководителя аварийной бригады. 4. По окончании работ аварийной бригады, с разрешения руководителя работ, производить пуск теплотрассы. |